## alt bestand (hidden)
Datenzusammenstellung zum Energiebedarf und -verbrauch des Bestandsgebäude vor Sanierung
Datenerhebung zur SJK-Förderung zur Evaluation gemäß BHO und KTFG gemäß Zuwendungsbescheid. Die Erhebung bzw. Berechnung der Daten soll in Analogie zur Systematik für die Erstellung von Energieausweisen erfolgen und dem GEG entsprechen. Weitere Informationen sind dem beigefügten PDF Dokument ### zu entnehmen
Felder mit Drop-Down Menüs (optionale Textergänzung an dieser Stelle: ... und darin vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten ...) sind grau hinterlegt. (Die Drop-Down-Funktion funktioniert sehr gut. Ggf. könnte man statt hellgrau hellblau, hellgrün o.ä. wählen, da die helle Graustufe zumindest bei Tageslicht extrem dezent wirkt und ein dunklerer Grauton die falsche Vermutung nahe legen könnte, das Feld sei gegraut und somit nicht auszufüllen.)
Projekttitel: | Bitte hier eintragen
Aktenzeichen: | Bitte hier eintragen
Gebäude
Hauptnutzung / Gebäudekategorie
Adresse
Gebäudeteil [nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG]
Baujahr Gebäude [bei mehreren Baujahren die Jahreszahlen bitte spaltenweise erfassen]
Baujahr Wärmeerzeuger [bei mehreren Baujahren die Jahreszahlen bitte spaltenweise erfassen; bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation]
Nettogrundfläche (m²) [Nettogrundfläche ist im Sinne des GEG ausschließlich der beheizte/gekühlte Teil der Nettogrundfläche]
Wesentliche Energieträger für Heizung [bei mehreren Energieträgern diese bitte spaltenweise erfassen]
Wesentliche Energieträger für Warmwasser [bei mehreren Energieträgern diese bitte spaltenweise erfassen]
Erneuerbare Energien [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Angaben bitte spaltenweise erfassen] | Art
Verwendung
Art der Lüftung [Mehrfachauswahl möglich] | Fensterlüftung
Schachtlüftung
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
Art der Kühlung [Mehrfachauswahl möglich] | Passive Kühlung
Gelieferte Kälte
Kühlung aus Strom
Kühlung aus Wärme
Inspektionspflichtige Klimaanlagen [Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG] | Anzahl
Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion
Berechneter Energiebedarf des Gebäudes
Für Energiebedarfsberechnung verwendetes Verfahren
Primärenergiebedarf
Treibhausgasemissionen in kg CO2-Äquivalenten /(m²·a)
Primärenergiebedarf des Gebäudes in kWh/(m²·a)
Anforderungswert GEG Neubau (Vergleichswert)
Anforderungswert GEG modernisierter Altbau (Vergleichswert)
Anforderungen gemäß GEG [nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG]
Primärenergiebedarf Ist-Wert in kWh(m²·a)
Primärenergiebedarf Anforderungswert in kWh/(m²·a)
Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten
Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)
Endenergiebedarf
Energieträger [bei mehreren Energieträgern die Werte für jeden Energieträger bitte spaltenweise erfassen]
Jährlicher Endenergiebedarf in kWh(m²·a) für | Heizung
Warmwasser
Eingebaute Beleuchtung
Lüftung [nur Hilfsenergiebedarf]
Kühlung einschl. Beleuchtung
| Gebäude insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Wärme in kWh/(m²·a)
Endenergiebedarf Strom in kWh/(m²·a)
Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien
Nutzung erneuerbarer Energien [nur Hilfsenergiebedarf]
Nutzung zur Erfüllung der 65 %-EE-Regel gemäß § 71 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG. Bei 'Ja' bitte eine der folgenden zwei Optionen wählen und ausfüllen.
Option 1: Erfüllung der 65 %-EE-Regel durch pauschale Erfüllungsoptionen nach § 71 Absatz 1,3,4 und 5 in Verbindung mit § 71b bis h GEG [Mehrfachauswahl möglich] | Hausübergabestation (Wärmenetz) (§ 71 b)
Wärmepumpe (§ 71 c)
Stromdirektheizung (§ 71d)
Solarthermische Anlage (§ 71e)
Heizungsanlage für Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g)
Wärmepumpen-Hybridheizung (§ 71h)
Solarthermie-Hybridheizung (§ 71h)
Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5)
Option 2: Erfüllung der 65 %-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG | Art der erneuerbaren Energie [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Werte für jede Art der EE bitte spaltenweise erfassen]
Anteil Wärmebereitstellung (%) [Anteil der Einzelanlage an der Wärmebereitstellung aller Anlagen]
Anteil EE der Einzelanlage (%) [Anteil EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen]
Anteil EE aller Anlagen (%) [Anteil EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen; nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen]
| Summe je erneuerbarer Energie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gesamtsumme | 0%
Nutzung bei Anlagen, für die die 65 %-EE-Regel nicht gilt [Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Übergangsregelung unterfallen, gemäß Berechnung im Einzelfall] | Art der erneuerbaren Energie [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Werte für jede Art der EE bitte spaltenweise erfassen]
Anteil EE [Anteil EE an der Wärmebereitstellung oder dem Wärme-/Kälteenergiebedarf]
| Gesamtsumme | 0%
Gebäudezonen
Zone (Nr.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zone (Name)
Fläche (m²)
Anteil (%)
Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes
Endenergieverbrauch
Endenergieverbrauch Wärme in kWh/(m²·a)
Im Endenergieverbrauch Wärme enthalten sind
Vergleichswert dieser Gebäudekategorie für Heizung und Warmwasser [Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bekanntgemacht im Bundesanzeiger (§ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG); veröffentlicht auch unter www.bbsr-energieeinsparung.de]
Endenergieverbrauch Strom in kWh/(m²·a)
Der Wert enthält den Stromverbrauch für | Zusatzheizung
Warmwasser
Lüftung
Eingebaute Beleuchtung
Kühlung
Sonstiges
Vergleichswert dieser Gebäudekategorie für Strom [Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bekanntgemacht im Bundesanzeiger (§ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG); veröffentlicht auch unter www.bbsr-energieeinsparung.de]
Verbrauchserfassung [bei mehreren Energieträgern die Werte für jeden Energieträger bitte spaltenweise erfassen]
Zeitraum, von:
Zeitraum, bis:
Energieträger [ggf. auch Leerstandszuschläge in kWh]
Primärenergiefaktor
Energieverbrauch Wärme (kWh)
Anteil Warmwasser (kWh)
Anteil Kälte (kWh)
Anteil Heizung (kWh)
Klimafaktor
Energieverbrauch Strom (kWh)
Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes in kWh/(m²·a)
Treibhausgasemissionen dieses Gebäudes in CO2-Äquivalenten kg/(m²·a)
Gebäudenutzung
Gebäudekategorie / Nutzung
Flächenanteil (%)
Vergleichswerte [Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bekanntgemacht im Bundesanzeiger (§ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG); veröffentlicht auch unter www.bbsr-energieeinsparung.de] | Vergleichswert Wärme
Vergleichswert Strom
Geplante Sanierungsmaßnahmen
Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | z
Bau- oder Anlagenteile | [7 empty] | text
Maßnahmenbeschreibung in einzelnen Schritten (stichwortartig) | [7 empty] | text
geschätzte Amortisationszeit (in Jahren) | [6 empty] | #soll hier "(freiwillige Angaben)" hin?
geschätzte Kosten pro eingesparte Kilowattstunde Endenergie | [6 empty] | #soll hier "(freiwillige Angaben)" hin?

## 1. Daten Bestandsgebäude
Datenzusammenstellung zum Energiebedarf und -verbrauch des Bestandsgebäude vor Sanierung
Die folgende Datenerhebung zur SJK-Förderung gemäß Zuwendungsbescheid dient zur Evaluation gemäß BHO und KTFG . Die Erhebung bzw. Berechnung der Daten soll in Analogie zur Systematik für die Erstellung von Energieausweisen erfolgen und dem GEG entsprechen zuzüglich der Abfrage der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten. Die GEG Version, die zum Zeitpunkt der Antragsstellung galt und auf deren rechtlicher Grundlage die abgefragten Werte berechnet wurden, ist in Zeile 7 zu spezifizieren. Die angegebenen Energiedaten des Bestandsgebäudes und die des Gebäudes nach Sanierung oder Neubau ist auf derselben GEG Version zu berechnen. Weitere Informationen sind dem beigefügten PDF Dokument "Erläuterungen zur Datenzusammenstellung" zu entnehmen.
Alle von Ihnen auszufüllenden Felder sind gelb hinterlegt. Je Reihe gelb hinterlegter Felder sollte mindestens die erste Spalte ausgefüllt werden. Wenn mehrere Angaben für die Beantwortung einer Frage gemacht werden müssen (beispielsweise weil mehrere Energieträger im Gebäude genutzt werden), tragen Sie diese Angaben bitte spaltenweise in derselben Zeile ein. Sollten die vorgesehenen fünf Spalten in Zeilen mit Mehrfachangaben nicht ausreichen, können weitere Angaben rechts neben der Tabelle weiter eingetragen werden. Freiwillige Angaben sind als solche gekennzeichnet.
Projekttitel: | Sanierung Ludwig Wolker Halle
Aktenzeichen: | 240027-01
GEG Version [GEG Version, auf deren rechlicher Grundlage die unten abgefragten Werte berechnet wurden] | GEG 2024
Gebäude
Hauptnutzung / Gebäudekategorie |  | Sporthalle
Adresse |  | Ludwig Wolker Str. 35
Gebäudeteil [nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG] |  | Gesamtes Gebäude
Baujahr Gebäude [bei mehreren Baujahren die Jahreszahlen bitte spaltenweise erfassen] |  | 1988
Baujahr Wärmeerzeuger [bei mehreren Baujahren die Jahreszahlen bitte spaltenweise erfassen; bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation] |  | 1998
Nettogrundfläche (m²) [Nettogrundfläche ist im Sinne des GEG ausschließlich der beheizte/gekühlte Teil der Nettogrundfläche] |  | 2132.9
Wesentliche Energieträger für Heizung [bei mehreren Energieträgern diese bitte spaltenweise erfassen] |  | Erdgas
Wesentliche Energieträger für Warmwasser [bei mehreren Energieträgern diese bitte spaltenweise erfassen] |  | Erdgas
Erneuerbare Energien [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Angaben bitte spaltenweise erfassen] | Art | ./.
Verwendung [bei Erneuerbaren Energie Arten mit mehreren Verwendungen bitte alle Verwendungen gesammelt in eine Zeile eintragen]
Art der Lüftung [Mehrfachauswahl möglich] | Fensterlüftung | Ja
| Schachtlüftung | Nein
| Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Nein
| Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung | Ja
Art der Kühlung [Mehrfachauswahl möglich] | Passive Kühlung | Nein
| Gelieferte Kälte | Nein
| Kühlung aus Strom | Nein
| Kühlung aus Wärme | Nein
Inspektionspflichtige Klimaanlagen [Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG] | Anzahl | 0
| Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion | ./.
Berechneter Energiebedarf des Gebäudes
Für Energiebedarfsberechnung verwendetes Verfahren |  | Verfahren nach § 21 GEG
Primärenergiebedarf
Treibhausgasemissionen in kg CO2-Äquivalenten/(m²·a) |  | 80.28
Primärenergiebedarf des Gebäudes in kWh/(m²·a) |  | 356.82
Anforderungswert GEG Neubau (Vergleichswert) |  | 97.12
Anforderungswert GEG modernisierter Altbau (Vergleichswert) |  | 247.22
Anforderungen gemäß GEG [nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG]
Primärenergiebedarf Ist-Wert in kWh(m²·a) |  | 356.82
Primärenergiebedarf Anforderungswert in kWh/(m²·a) |  | 97.12
Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten |  | eingehalten
Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)
Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m²·K) [die U-Werte der zutreffenden Bauteile bitte nachfolgend eintragen. Gefragt sind die IST-Werte.]
Opake Außenbauteile | Effizienzgebäude (T ≥ 19 °C) | 0.461
| Effizienzgebäude (12 °C ≤ T < 19 °C) | ./.
Transparente Außenbauteile | Effizienzgebäude (T ≥ 19 °C) | 4.82
| Effizienzgebäude (12 °C ≤ T < 19 °C) | ./.
Vorhangfassade | Effizienzgebäude (T ≥ 19 °C) | ./.
| Effizienzgebäude (12 °C ≤ T < 19 °C) | ./.
Glasdächer, Lichtbänder, Lichtkuppeln | Effizienzgebäude (T ≥ 19 °C) | 3.925
Effizienzgebäude (12 °C ≤ T < 19 °C)
Endenergiebedarf
Energieträger [bei mehreren Energieträgern die Werte für jeden Energieträger bitte spaltenweise erfassen] |  | Ergas | Strom
Jährlicher Endenergiebedarf in kWh(m²·a) für | Heizung | 305.6 | 1.2
| Warmwasser | 28.1 | 0.1
| Eingebaute Beleuchtung | 0 | 8.1
| Lüftung [nur Hilfsenergiebedarf] | 0 | 5.1
| Kühlung einschl. Beleuchtung | 0 | 0
| Gebäude insgesamt | 333.7 | 14.5 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Wärme in kWh/(m²·a) |  | 333.7
Endenergiebedarf Strom in kWh/(m²·a) |  | 14.5
Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien [bei Berechnungen auf Basis des GEG 2024 bitte Zeilen 64-82 ausfüllen. Bei Berechnungen auf Basis des GEG 2020 oder GEG 2023 bitte Zeilen 83-92 ausfüllen]
Nutzung erneuerbarer Energien [nur Hilfsenergiebedarf] |  | keine
Nutzung zur Erfüllung der 65 %-EE-Regel gemäß § 71 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG. Bei 'Ja' bitte eine der folgenden zwei Optionen wählen und ausfüllen. |  | Nein
Option 1: Erfüllung der 65 %-EE-Regel durch pauschale Erfüllungsoptionen nach § 71 Absatz 1,3,4 und 5 in Verbindung mit § 71b bis h GEG [Mehrfachauswahl möglich] | Hausübergabestation (Wärmenetz) (§ 71 b) | Nein
| Wärmepumpe (§ 71 c) | Nein
| Stromdirektheizung (§ 71d) | Nein
| Solarthermische Anlage (§ 71e) | Nein
| Heizungsanlage für Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g) | Nein
| Wärmepumpen-Hybridheizung (§ 71h) | Nein
| Solarthermie-Hybridheizung (§ 71h) | Nein
| Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5) | Nein
Option 2: Erfüllung der 65 %-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG | Art der erneuerbaren Energie [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Werte für jede Art der EE bitte spaltenweise erfassen]
Anteil Wärmebereitstellung (%) [Anteil der Einzelanlage an der Wärmebereitstellung aller Anlagen]
Anteil EE der Einzelanlage (%) [Anteil EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen]
Anteil EE aller Anlagen (%) [Anteil EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen; nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen]
| Summe je erneuerbarer Energie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gesamtsumme | 0%
Nutzung bei Anlagen, für die die 65 %-EE-Regel nicht gilt [Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Übergangsregelung unterfallen, gemäß Berechnung im Einzelfall] | Art der erneuerbaren Energie [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Werte für jede Art der EE bitte spaltenweise erfassen]
Anteil EE [Anteil EE an der Wärmebereitstellung oder dem Wärme-/Kälteenergiebedarf]
| Gesamtsumme | 0%
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG [auszufüllen bei Neubau] | Art:
Deckungsanteil:
Anteil der Pflichterfüllung:
| Summe Deckungsanteil: | 0%
| Summe Anteil der Pflichterfüllung | 0%
Maßnahmen zur Einsparung | Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maßnahme nach § 45 GEG in Verbindung mit § 19 GEG eingehalten [auszufüllen bei Neubau] | Nein
| Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maßnahme nach § 45 GEG in Kombination gemäß § 34 Absatz 2 GEG eingehalten. [auszufüllen bei Neubau. Bei 'Ja' die Zeilen 90 & 91 ausfüllen] | Nein
Unterschreitung der Anforderungen nach § 19 GEG um: [Prozentzahl eintragen]
Anteil der Pflichterfüllung: [Prozentzahl eintragen]
| Die Anforderungen des § 52 Absatz 1 GEG werden eingehalten [auszufüllen bei grundlegender Renovierung eines öffentlichen Gebäudes nach § 52 Absatz 1 GEG] | Nein
Gebäudezonen
Zone (Nr.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zone (Name) | Sporthalle | Verkehrsflächen | WC und Sanitärräume | Sonstige Aufenthaltsräume | Fitnessraum | Lager, beheizt
Fläche (m²) | 1201.76 | 267.9 | 238.46 | 94.4 | 71.24 | 259.13
Anteil (%) | 56.34% | 12.56% | 11.18% | 4.43% | 3.34% | 12.15%
Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes
Endenergieverbrauch
Endenergieverbrauch Wärme in kWh/(m²·a) |  | 197.8
Im Endenergieverbrauch Wärme enthalten sind |  | Warmwasser
Vergleichswert dieser Gebäudekategorie für Heizung und Warmwasser [Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bekanntgemacht im Bundesanzeiger (§ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG); veröffentlicht auch unter www.bbsr-energieeinsparung.de] |  | 101.5
Endenergieverbrauch Strom in kWh/(m²·a) |  | 45.4
Der Wert enthält den Stromverbrauch für | Zusatzheizung | Nein
| Warmwasser | Nein
| Lüftung | Ja
| Eingebaute Beleuchtung | Ja
| Kühlung | Nein
Sonstiges [bitte in Spalte E spezifizieren]
Vergleichswert dieser Gebäudekategorie für Strom [Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bekanntgemacht im Bundesanzeiger (§ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG); veröffentlicht auch unter www.bbsr-energieeinsparung.de] |  | 19
Verbrauchserfassung [bei mehreren Energieträgern die Werte für jeden Energieträger bitte spaltenweise erfassen]
Zeitraum, von: | 2018-01-01
Zeitraum, bis: | 2021-12-31
Energieträger [ggf. auch Leerstandszuschläge in kWh] | Erdgas
Primärenergiefaktor | 1.1
Energieverbrauch Wärme (kWh) | 1442862
Anteil Warmwasser (kWh) | 20
Anteil Kälte (kWh) | 0
Anteil Heizung (kWh) | 80
Klimafaktor | 1.24
Energieverbrauch Strom (kWh) | 355222
Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes in kWh/(m²·a) | 299.4
Treibhausgasemissionen dieses Gebäudes in CO2-Äquivalenten kg/(m²·a) | 72.9
Gebäudenutzung
Gebäudekategorie / Nutzung |  | Sporthalle
Flächenanteil (%) |  | 100%
Vergleichswerte [Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bekanntgemacht im Bundesanzeiger (§ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG); veröffentlicht auch unter www.bbsr-energieeinsparung.de] | Vergleichswert Wärme | 101.5
| Vergleichswert Strom | 19
Ergänzende Erläuterungen [freiwillige Angabe]
Die Bedarfswerte beruhen auf den Ergebnissen einer Energiebilanz, gemäß DIN V 18599, die 09/2024 erstellt wurde. Die Verbrauchswerte beruhen auf den Daten eines Energieausweises auf Basis des Energieverbrauchs, der am 31.03.2022 erstellt wurde.

## alt saniert (hidden)
Datenzusammenstellung zum Energiebedarf nach Sanierung / Ersatzneubau
Datenerhebung zur SJK-Förderung zur Evaluation gemäß BHO und KTFG gemäß Zuwendungsbescheid. Die Daten müssen den Berechnungen für Energieausweise des GEG entsprechen. Als Bezugsfläche dient die Nettogrundfläche.
Zellen mit Drop-Down Menüs sind grau hinterlegt. In einigen Zellen sind Hinweise als Kommentare eingefügt. Weitere Informationen über Begriffsdefinitionen und Berechnungsgrundlagen sind dem beigefügten Dokument zu entnehmen.
Projekttitel: | Bitte hier eintragen
Aktenzeichen: | Bitte hier eintragen
Berechnung der Daten gemäß Planungsstand vom: |  | Datum einfügen
Gebäude
Hauptnutzung / Gebäudekategorie
Adresse
Gebäudeteil [nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG]
Baujahr Gebäude [bei mehreren Baujahren die Jahreszahlen bitte spaltenweise erfassen]
Baujahr Wärmeerzeuger [bei mehreren Baujahren die Jahreszahlen bitte spaltenweise erfassen; bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation]
Nettogrundfläche (m²) [Nettogrundfläche ist im Sinne des GEG ausschließlich der beheizte/gekühlte Teil der Nettogrundfläche]
Wesentliche Energieträger für Heizung [bei mehreren Energieträgern diese bitte spaltenweise erfassen]
Wesentliche Energieträger für Warmwasser [bei mehreren Energieträgern diese bitte spaltenweise erfassen]
Erneuerbare Energien [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Angaben bitte spaltenweise erfassen] | Art
Verwendung
Art der Lüftung [Mehrfachauswahl möglich] | Fensterlüftung
Schachtlüftung
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
Art der Kühlung [Mehrfachauswahl möglich] | Passive Kühlung
Gelieferte Kälte
Kühlung aus Strom
Kühlung aus Wärme
Inspektionspflichtige Klimaanlagen [Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG] | Anzahl
Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion
Geplante Sanierungsmaßnahmen
Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bau- oder Anlagenteile
Maßnahmenbeschreibung in einzelnen Schritten (stichwortartig)
geschätzte Amortisationszeit (in Jahren) [freiwillige Angabe]
geschätzte Kosten pro eingesparte Kilowattstunde Endenergie [freiwillige Angabe]
Berechneter Energiebedarf des Gebäudes
Für Energiebedarfsberechnung verwendetes Verfahren
Primärenergiebedarf
Treibhausgasemissionen in kg CO2-Äquivalenten /(m²·a)
Primärenergiebedarf des Gebäudes in kWh/(m²·a)
Anforderungswert GEG Neubau (Vergleichswert)
Anforderungswert GEG modernisierter Altbau (Vergleichswert)
Anforderungen gemäß GEG [nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG]
Primärenergiebedarf Ist-Wert in kWh(m²·a)
Primärenergiebedarf Anforderungswert in kWh/(m²·a)
Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten
Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)
Endenergiebedarf
Energieträger [bei mehreren Energieträgern die Werte für jeden Energieträger bitte spaltenweise erfassen]
Jährlicher Endenergiebedarf in kWh(m²·a) für | Heizung
Warmwasser
Eingebaute Beleuchtung
Lüftung [nur Hilfsenergiebedarf]
Kühlung einschl. Beleuchtung
| Gebäude insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Wärme in kWh/(m²·a)
Endenergiebedarf Strom in kWh/(m²·a)
Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien
Nutzung erneuerbarer Energien [nur Hilfsenergiebedarf]
Nutzung zur Erfüllung der 65 %-EE-Regel gemäß § 71 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG. Bei 'Ja' bitte eine der folgenden zwei Optionen wählen und ausfüllen.
Option 1: Erfüllung der 65 %-EE-Regel durch pauschale Erfüllungsoptionen nach § 71 Absatz 1,3,4 und 5 in Verbindung mit § 71b bis h GEG [Mehrfachauswahl möglich] | Hausübergabestation (Wärmenetz) (§ 71 b)
Wärmepumpe (§ 71 c)
Stromdirektheizung (§ 71d)
Solarthermische Anlage (§ 71e)
Heizungsanlage für Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g)
Wärmepumpen-Hybridheizung (§ 71h)
Solarthermie-Hybridheizung (§ 71h)
Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5)
Option 2: Erfüllung der 65 %-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG | Art der erneuerbaren Energie [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Werte für jede Art der EE bitte spaltenweise erfassen]
Anteil Wärmebereitstellung (%) [Anteil der Einzelanlage an der Wärmebereitstellung aller Anlagen]
Anteil EE der Einzelanlage (%) [Anteil EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen]
Anteil EE aller Anlagen (%) [Anteil EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen; nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen]
| Summe je erneuerbarer Energie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gesamtsumme | 0%
Nutzung bei Anlagen, für die die 65 %-EE-Regel nicht gilt [Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Übergangsregelung unterfallen, gemäß Berechnung im Einzelfall] | Art der erneuerbaren Energie [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Werte für jede Art der EE bitte spaltenweise erfassen]
Anteil EE [Anteil EE an der Wärmebereitstellung oder dem Wärme-/Kälteenergiebedarf]
| Gesamtsumme | 0%
Gebäudezonen
Zone (Nr.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zone (Name)
Fläche (m²)
Anteil (%)
Im Endenergieverbrauch Wärme enthalten sind
Vergleichswert dieser Gebäudekategorie für Heizung und Warmwasser
Endenergieverbrauch Strom in kWh/(m².a)
Der Wert enthält den Stromverbrauch für | Zusatzheizung
Warmwasser
Lüftung
Eingebaute Beleuchtung
Kühlung
Sonstiges
Vergleichswert dieser Gebäudekategorie für Strom
Verbrauchserfassung
Zeitraum, von:
Zeitraum, bis:
Energieträger
Primärenergiefaktor nach GEG
Energieverbrauch Wärme (kWh)
Anteil Kälte (kWh)
Anteil Heizung (kWh)
Klimafaktor
Energieverbrauch Strom (kWh)
Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes in kWh/(m².a)
Treibhausgasemissionen dieses Gebäudes (in CO2-Äquivalenten kg/(m².a))
Gebäudenutzung
Gebäudekategorie / Nutzung
Flächenanteil (%)
Vergleichswerte | Wärme
Strom
Note on B87: Lersch, Franca: Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bekanntgemacht im Bundesanzeiger (§ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG); veröffentlicht auch unter www.bbsr-energieeinsparung.de
Note on B95: Lersch, Franca: Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bekanntgemacht im Bundesanzeiger (§ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG); veröffentlicht auch unter www.bbsr-energieeinsparung.de
Note on B99: Lersch, Franca: ggf. auch Leerstandszuschläge in kWh
Note on B111: Lersch, Franca: Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bekanntgemacht im Bundesanzeiger (§ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG); veröffentlicht auch unter www.bbsr-energieeinsparung.de

## 2. Daten nach Sanierung_Neubau
Datenzusammenstellung zum Energiebedarf nach Sanierung / Ersatzneubau
Die folgende Datenerhebung zur SJK-Förderung gemäß Zuwendungsbescheid dient zur Evaluation gemäß BHO und KTFG . Die Erhebung bzw. Berechnung der Daten soll in Analogie zur Systematik für die Erstellung von Energieausweisen erfolgen und dem GEG entsprechen zuzüglich der Abfrage der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten. Die GEG Version, die zum Zeitpunkt der Antragsstellung galt und auf deren rechtlicher Grundlage die abgefragten Werte berechnet wurden, ist in Zeile 8 zu spezifizieren. Die angegebenen Energiedaten des Bestandsgebäudes und die des Gebäudes nach Sanierung oder Neubau ist auf derselben GEG Version zu berechnen. Weitere Informationen sind dem beigefügten PDF Dokument "Erläuterungen zur Datenzusammenstellung" zu entnehmen.
Alle von Ihnen auszufüllenden Felder sind gelb hinterlegt. Je Reihe gelb hinterlegter Felder sollte mindestens die erste Spalte ausgefüllt werden. Wenn mehrere Angaben für die Beantwortung einer Frage gemacht werden müssen (beispielsweise weil mehrere Energieträger im Gebäude genutzt werden), tragen Sie diese Angaben bitte spaltenweise in derselben Zeile ein. Sollten die vorgesehenen fünf Spalten in Zeilen mit Mehrfachangaben nicht ausreichen, können weitere Angaben rechts neben der Tabelle weiter eingetragen werden. Freiwillige Angaben sind als solche gekennzeichnet.
Projekttitel: | Ludwig Wolker Halle
Aktenzeichen: | 240027-01
Berechnung der Daten gemäß Planungsstand vom: |  | 2024-09-17
GEG Version [GEG Version, auf deren rechlicher Grundlage die unten abgefragten Werte berechnet wurden] | GEG 2024
Gebäude
Hauptnutzung / Gebäudekategorie |  | Sporthalle
Adresse |  | Ludwig Wolker Straße 35, 45468 Mülheim an der Ruhr
Gebäudeteil [nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG] |  | Gesamtes Gebäude
Baujahr Gebäude [bei mehreren Baujahren die Jahreszahlen bitte spaltenweise erfassen] |  | 1988
Baujahr Wärmeerzeuger [bei mehreren Baujahren die Jahreszahlen bitte spaltenweise erfassen; bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation] |  | 2025 (Plan)
Nettogrundfläche (m²) [Nettogrundfläche ist im Sinne des GEG ausschließlich der beheizte/gekühlte Teil der Nettogrundfläche] |  | 2132.9
Wesentliche Energieträger für Heizung [bei mehreren Energieträgern diese bitte spaltenweise erfassen] |  | Fernwärme KWK (Plan)
Wesentliche Energieträger für Warmwasser [bei mehreren Energieträgern diese bitte spaltenweise erfassen] |  | Fernwärme KWK (Plan)
Erneuerbare Energien [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Angaben bitte spaltenweise erfassen] | Art | Wärmenetz
| Verwendung [bei Erneuerbaren Energie Arten mit mehreren Verwendungen bitte alle Verwendungen gesammelt in eine Zeile eintragen] | Heizwärme- und Warmwasserbereitung
Art der Lüftung [Mehrfachauswahl möglich] | Fensterlüftung | Ja
| Schachtlüftung | Nein
| Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Ja
| Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung | Ja
Art der Kühlung [Mehrfachauswahl möglich] | Passive Kühlung | Nein
| Gelieferte Kälte | Nein
| Kühlung aus Strom | Nein
| Kühlung aus Wärme | Nein
Inspektionspflichtige Klimaanlagen [Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG] | Anzahl | 0
| Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion | ./.
Geplante Sanierungsmaßnahmen
Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bau- oder Anlagenteile | Dämmung Flachdächer | Dämmung Außenwände | Perimeterdämmung | Bodenplatte | Fenster und Türen | Opt. Beleuchtung
Maßnahmenbeschreibung in einzelnen Schritten (stichwortartig) | Angestrebter U-Wert: 0,14 W/(m²K) | Angestrebter U-Wert: 0,18 W/(m²K) | Angestrebter U-Wert: 0,24 W/(m²K) | Angestrebter U-Wert: 0,22 W/(m²K) | Angestrebte U-Werte: Uw: 0,95 W/m²K) und Ud: 1,30 W/(m²K) | Einbau von LED in LED Leuchten
geschätzte Amortisationszeit (in Jahren) [freiwillige Angabe] | mehr als 30 | 19 | mehr als 30 | mehr als 30 | 18 | mehr als 15
geschätzte Kosten pro eingesparte Kilowattstunde Endenergie (in Euro) [freiwillige Angabe] | 0,2783 €/kWh | 0.2678 | 0.5421 | 0.3179 | 0.1238 | -1.7123
Berechneter Energiebedarf des Gebäudes
Für Energiebedarfsberechnung verwendetes Verfahren |  | Verfahren nach § 21 GEG
Primärenergiebedarf
Treibhausgasemissionen in kg CO2-Äquivalenten/(m²·a) |  | 35.4
Primärenergiebedarf des Gebäudes in kWh/(m²·a) |  | 64.1
Anforderungswert GEG Neubau (Vergleichswert) |  | 104.77
Anforderungswert GEG modernisierter Altbau (Vergleichswert) |  | 266.67
Anforderungen gemäß GEG [nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG]
Primärenergiebedarf Ist-Wert in kWh(m²·a) |  | 64.1
Primärenergiebedarf Anforderungswert in kWh/(m²·a) |  | 266.67
Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten |  | eingehalten
Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)
Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m²·K) [die U-Werte der zutreffenden Bauteile bitte nachfolgend eintragen. Gefragt sind die IST-Werte.]
Opake Außenbauteile | Effizienzgebäude (T ≥ 19 °C) | 0.133
Effizienzgebäude (12 °C ≤ T < 19 °C)
Transparente Außenbauteile | Effizienzgebäude (T ≥ 19 °C) | 0.95
Effizienzgebäude (12 °C ≤ T < 19 °C)
Vorhangfassade | Effizienzgebäude (T ≥ 19 °C)
Effizienzgebäude (12 °C ≤ T < 19 °C)
Glasdächer, Lichtbänder, Lichtkuppeln | Effizienzgebäude (T ≥ 19 °C) | 1.3
Effizienzgebäude (12 °C ≤ T < 19 °C)
Endenergiebedarf
Energieträger [bei mehreren Energieträgern die Werte für jeden Energieträger bitte spaltenweise erfassen] |  | Fernwärme KWK | Strom
Jährlicher Endenergiebedarf in kWh(m²·a) für | Heizung | 157.4 | 0.2
| Warmwasser | 21.3 | 0.1
| Eingebaute Beleuchtung | 0 | 3.4
| Lüftung [nur Hilfsenergiebedarf] | 0 | 2.1
| Kühlung einschl. Beleuchtung | 0 | 0
| Gebäude insgesamt | 178.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0
Endenergiebedarf Wärme in kWh/(m²·a) |  | 178.7
Endenergiebedarf Strom in kWh/(m²·a) |  | 5.8
Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien [bei Berechnungen auf Basis des GEG 2024 bitte Zeilen 71-89 ausfüllen. Bei Berechnungen auf Basis des GEG 2020 oder GEG 2023 bitte Zeilen 90-99 ausfüllen]
Nutzung erneuerbarer Energien [nur Hilfsenergiebedarf] |  | für Heizung und Warmwasser
Nutzung zur Erfüllung der 65 %-EE-Regel gemäß § 71 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG. Bei 'Ja' bitte eine der folgenden zwei Optionen wählen und ausfüllen. |  | Ja
Option 1: Erfüllung der 65 %-EE-Regel durch pauschale Erfüllungsoptionen nach § 71 Absatz 1,3,4 und 5 in Verbindung mit § 71b bis h GEG [Mehrfachauswahl möglich] | Hausübergabestation (Wärmenetz) (§ 71 b) | Ja
Wärmepumpe (§ 71 c)
Stromdirektheizung (§ 71d)
| Solarthermische Anlage (§ 71e) | Ja
Heizungsanlage für Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g)
Wärmepumpen-Hybridheizung (§ 71h)
Solarthermie-Hybridheizung (§ 71h)
Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5)
Option 2: Erfüllung der 65 %-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG | Art der erneuerbaren Energie [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Werte für jede Art der EE bitte spaltenweise erfassen]
Anteil Wärmebereitstellung (%) [Anteil der Einzelanlage an der Wärmebereitstellung aller Anlagen]
Anteil EE der Einzelanlage (%) [Anteil EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen]
Anteil EE aller Anlagen (%) [Anteil EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen; nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen]
| Summe je erneuerbarer Energie | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gesamtsumme | 100%
Nutzung bei Anlagen, für die die 65 %-EE-Regel nicht gilt [Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Übergangsregelung unterfallen, gemäß Berechnung im Einzelfall] | Art der erneuerbaren Energie [bei mehreren Arten der Erneuerbaren Energie (EE) die Werte für jede Art der EE bitte spaltenweise erfassen]
Anteil EE [Anteil EE an der Wärmebereitstellung oder dem Wärme-/Kälteenergiebedarf]
| Gesamtsumme | 0%
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG [auszufüllen bei Neubau] | Art:
Deckungsanteil:
Anteil der Pflichterfüllung:
| Summe Deckungsanteil: | 0%
| Summe Anteil der Pflichterfüllung | 0%
Maßnahmen zur Einsparung | Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maßnahme nach § 45 GEG in Verbindung mit § 19 GEG eingehalten [auszufüllen bei Neubau]
Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maßnahme nach § 45 GEG in Kombination gemäß § 34 Absatz 2 GEG eingehalten. [auszufüllen bei Neubau. Bei 'Ja' die Zeilen 97 & 98 ausfüllen]
Unterschreitung der Anforderungen nach § 19 GEG um: [Prozentzahl eintragen]
Anteil der Pflichterfüllung: [Prozentzahl eintragen]
Die Anforderungen des § 52 Absatz 1 GEG werden eingehalten [auszufüllen bei grundlegender Renovierung eines öffentlichen Gebäudes nach § 52 Absatz 1 GEG]
Gebäudezonen
Zone (Nr.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zone (Name) | Sporthalle | Verkehrsflächen | WC und Sanitärräume | Sonstige Aufenthaltsräume | Fitnessraum | Lager, beheizt
Fläche (m²) | 1201.76 | 267.9 | 238.46 | 94.4 | 71.24 | 259.13
Anteil (%) | 56.34% | 12.56% | 11.18% | 4.43% | 3.34% | 12.15%
Ergänzende Erläuterungen [freiwillige Angabe]
Die Angaben zu den Bedarfswerten erfolgen auf Bais der aktuellen Planung, Stand 09/2024. Die Berechnungen wurden mit der Software: „Energieberater 18599 3D Plus“ der Fa. Hottgenroth durchgeführt.
Note on D47: Hiermit ist der Wert nach der Sanierung gemeint.

## Drop Down (hidden)
Art der Lüftung | Art der Kühlung | Für Energiebedarfsberechnung verwendetes Verfahren | Spalte1 | Erfüllung der 65 %-EE-Regel durch pauschale Erfüllungsoptionen nach § 71 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG | Der Wert enthält den Stromverbrauch für
Fensterlüftung | Passive Lüftung | Verfahren nach § 21 GEG | für Heizung | Hausübergabestation (Wärmenetz) (§ 71 b) | Zusatzheizung
Schachtlüftung | Gelieferte Kühlung | Verfahren nach § 32 GEG ("Ein-Zonen-Modell") | für Warmwasser | Wärmepumpe (§ 71 c) | Warmwasser
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Kühlung aus Strom | Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG | für Heizung und Warmwasser | Stromdirektheizung (§ 71d) | Lüftung
Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung | Kühlung aus Wärme | Vereinfachungen nach § 21 Absatz 2 Satz 2 GEG | keine | Solarthermische Anlage (§ 71e) | Eingebaute Beleuchtung
|  |  |  | Heizungsanlage für Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g) | Kühlung
|  |  |  | Wärmepumpen-Hybridheizung (§ 71h) | Sonstige
Solarthermie-Hybridheizung (§ 71h)
Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5)
Kühlung aus Strom
Gelieferte Kühlung
Kühlung aus Strom
Kühlung aus Wärme
Antwortmöglichkeiten | Endenergieverbrauch | Primärenergiebedarf 'eingehalten' | GEG Versionen
Ja | Warmwasser | eingehalten | GEG 2024
Nein | Kühlung | nicht eingehalten | GEG 2023
| Warmwasser und Kühlung |  | GEG 2020
Warmwasser und Kühlung nicht enthalten